## Sheet1
Cat no | Bar Code | MRP | Man date
LTSD-NA008UA | Servo Drive, 3P 200Vac, 750W, Network | 64500 | 2025-09-01
LTPCM-DN60S1 | AC 110~220V, 36P DC Input, 24P TR(NPN) output | 48000 | 2025-10-01
LTPCE-TN08A1 | 8 point TR (NPN) output | 12000 | 2025-10-01
LTPCF-AH04A1 | 2 Ch Analog Input, 2 Ch Analog Output | 31500 | 2025-10-01
LTPCM-DN30S1 | AC 110~220V, 18P DC Input, 12P TR(NPN) output | 33000 | 2025-10-01
LTPCM-DN30E1 | AC 110~220V, 18P DC Input, 12P TR(NPN) output | 25000 | 2025-10-01
LTPCE-TN16A1 | 16 point TR (NPN) output | 14000 | 2025-10-01
LTPCF-RD04A1 | 4 Ch RTD input | 32500 | 2025-10-01
LTPCL-C41A11 | Cnet (RS-422/485) I/F | 17500 | 2025-10-01
LTPCL-EMTA11 | Ethernet I/F (Modbus TCP/IP) | 27500 | 2025-10-01
LTPCM-DR20S1 | AC 110~220V, 12P DC Input, 8P Relay output | 31500 | 2025-10-01
LTPCM-DR30S1 | AC 110~220V, 18P DC Input, 12P Relay output | 34500 | 2025-10-01
LTPCE-RY16A1 | 16 point Relay output | 21000 | 2025-10-01